Повышение научно-технического уровня государственных эталонов единиц величин

Возможности повышения научно-технического уровня государственных первичных эталонов зависят от уровня развития областей науки и отраслей промышленности, достижения которых используются при совершенствовании существующих и создании новых эталонов. В немалой степени повышение научно-технического уровня государственных первичных эталонов достигается в результате их постоянных метрологических исследований, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на эталонах с целью их совершенствования, участия эталонов в международных сличениях с эталонами других стран.

Стратегию развития эталонной базы страны нельзя рассматривать в отрыве от стратегии развития всей системы обеспечения единства измерений (СОЕЙ). •

Существенным при решении задач стратегии развития СОЕЙ в области эталонной базы является правильный выбор критериев развития, которые нельзя свести только к одним количественным показателям, например к числу ГЭ и (или) затратам на их содержание. В данном случае ввиду сложности системы и ее значимости для экономики страны требуется всесторонний анализ, учитывающий максимально возможное число факторов, основными из которых являются следующие:

• актуальность потребностей практики и способность существующих эталонов удовлетворять их, в т.ч. в перспективе;

• необходимость централизованного воспроизведения единиц физических величин в государственном масштабе;

• эффект от внедрения и применения эталонов;

• характеристики парка рабочих средств измерений;

• степень физического и морального износа эталонов;

• их значимость для функционирования и совершенствования других эталонов;

• ограничения, накладываемые на развитие эталонов;

• их научно-технический уровень в сравнении с зарубежными аналогами;

• уровень устойчивости эталонов и системы в целом;

• обоснованность создания эталонов, присвоения им соответствующего ранга (статуса), а также выделения на их поддержание и развитие госбюджетных ассигнований;

• степень рациональности размещения эталонов на территории страны, хранения и применения в конкретных ЦГЭ и ЦСМ.

Особенно важными являются такие факторы, как значимость эталона в масштабах страны и мирового сообщества (государственный или отраслевой характер - в рамках страны, международный, в т.ч. в рамках СНГ) и эффективность его работы в интересах науки, ведущих отраслей экономики, социальной сферы и обороны страны, в первую очередь по выполнению государственных функций по обеспечению единства измерений в законодательно регулируемых областях. Очевидно, что наивысшей значимостью и эффективностью обладают эталоны основных и важнейших (базовых) производных единиц физических величин, которые активно используются как внутри страны, так и в рамках международных соглашений.

Именно этим эталонам должен присваиваться наивысший уровень приоритета в развитии и ресурсном обеспечении.

Основными направлениями (путями) развития эталонной базы с повышением научно-технического уровня эталонов являются:

• создание системы эталонов, воспроизводящих основные и важнейшие производные (базовые) единицы физических величин, с учетом предстоящей реформы по переопределению ряда основных физических величин, на основе использования фундаментальных физических констант и стабильных физических эффектов и явлений;

• разработка систем эталонов, обеспечивающих разумное сочетание централизованного и децентрализованного способов воспроизведения единиц физических величин в различных областях измерений и отраслях экономики;

• поиск, исследование и внедрение новых физических явлений и технологий, способных обеспечить научный «прорыв» при создании эталонов нового поколения.. и тем самым скачкообразно повысить эффективность их использования на ключевых-Направлениях научно-технического прогресса;

• разработка предельных по точности методов и средств измерений эталонного назначения;

• разработка новых и совершенствование существующих эталонов, повышение их научно-технического уровня, расширение функциональных возможностей, приближение эталонной точности к потребителю;

• автоматизация эталонов и измерительных процедур на основе использования микропроцессоров и ЭВМ, повышение уровня интеллектуализации эталонных измерительно-вычислительных комплексов;

• разработка    мобильных    малогабаритных    высокопроизводительных    и многофункциональных комплексов эталонов сравнения в различных областях (видах) измерений, в т.ч. на квантовых эффектах, обеспечивающих поверку средств измерений на местах их эксплуатации;

• совершенствование государственных, ведомственных и локальных поверочных схем, упрощение их структуры, сокращение числа звеньев и ступеней;

• обоснованное увеличение межповерочных интервалов средств измерений и уменьшение на этой основе загрузки эталонного поверочного оборудования;

• объединение (комплексирование) эталонов единиц одной физической величины (в т.ч. первичных и специальных эталонов) или нескольких взаимосвязанных физических величин, позволяющее с большей точностью (или без потери точности) и с наименьшими затратами воспроизводить и передавать размеры единиц подчиненным средствам измерений;

• исключение (при необходимости) из состава государственной эталонной базы или уточнение статуса существующих эталонов в соответствии с требованиями ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в тех случаях, когда:

7. ГЭ носят ярко выраженный узкоотраслевой характер (рабочие средства измерений (РСИ) в 1-2 отраслях) - в этом случае не исключается последующая передача эталонов в отрасли, крупные бизнес-сообщества и т.п.;

2. на них «замыкается» незначительный парк РСИ, или он имеет устойчивую тенденцию к сокращению;

3. ГЭ возглавляют системы обеспечения единства измерений,  не требующие централизованного воспроизведения единиц физических величин;                      "' -

4. ГЭ могут получать размеры единиц от других ГЭ без потери точности передачи размеров единиц физических величин РСИ (например, специальные эталоны от первичных - для одной величины, или первичные от первичных и специальных при использовании в них заимствованных СИ из других ГПС - для разных величин) - в этом случае ГЭ могут быть включены в состав соответствующих поверочных схем в ранге ВЭ;

•   рационализация размещения по территории страны эталонов, ЦГЭ и ЦСМ;

• разработка методических и технических решений по передаче размеров единиц от государственных эталонов, воспроизводящих переопределенные единицы физических величин, с повышением точности передачи по ГПС;

' • международное сотрудничество по созданию и применению эталонов, в т.ч. с государствами, входящими в СНГ, ЕврАзЭС.

Совершенствование государственных эталонов в рамках указанных направлений с повышением их научно-технического уровня планируется осуществлять   на основе ведомственной программы (или плана мероприятий) по развитию эталонной базы России.                           '

Одна из четырех стратегических целей  - «создание системы технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений в интересах повышения качества жизни населения и конкурентоспособности экономики» достигается в результате решения тактической задачи: «обеспечение единства измерений, развитие эталонной базы».

Целью программы является обеспечение функционирования эталонной базы страны на уровне текущих потребностей экономики, социальной сферы и обороны страны без существенного улучшения метрологических и технических характеристик эталонов. Основной задачей в этом случае является содержание государственных первичных эталонов России, включающее постоянные метрологические исследования, научно-исследовательские, научно-технические и иные работы, проводимые с целью поддержания на заданном научно-техническом уровне эталонов и их технической инфраструктуры, в том числе содержание специальных зданий, помещений и сооружений, а также вспомогательного оборудования и приборов, создающих необходимые условия хранения и применения эталонов.

Основная цель программы: обеспечение повышения научно-технического уровня эталонов Российской Федерации до международного и признания Государственных первичных эталонов страны мировым метрологическим сообществом, решение проблем метрологического обеспечения высокотехнологичных производств, нанотехнологий и наноиндустрии, медицины и здравоохранения, обороны страны и безопасности населения и т.п.

Основными задачами программы в данном случае являются создание 22 эталонов нового поколения и совершенствование наиболее востребованных 45 действующих Государственных первичных эталонов Российской Федерации, а также разработка и введение в эксплуатацию более 1000 рабочих эталонов в важнейших областях науки и техники: механике, электромагнетизме, термодинамике, оптико-физике, физико-химии, ядерной физике и частичная поэтапная ликвидация на этой основе недостатков и кризисных явлений в состоянии эталонной базы, что позволит существенно повысить эффективность её использования при решении крупных научно-технических и хозяйственных задач, имеющих большое практическое значение.

Программа мероприятий по развитию эталонной базы России сформирована на основе анализа современных и перспективных потребностей науки, техники и промышленности в совершенствовании обеспечения единства измерений, эталонной базы, в развитии прецизионной измерительной техники.

Особое место в программе занимают задания, реализация которых будет способствовать решению актуальных измерительных задач критических технологий Российской Федерации, в том числе в области нанотехнологий и наноиндустрии, обеспечивающих возможности 100% контроля производства высокотехнологичной продукции на предельных точностных возможностях, а также задания, предусматривающие специальные работы, направленные на подготовку Государственных первичных эталонов России к международным ключевым сличениям, учитывая их исключительную роль и значимость не только в деле обеспечения единства измерений, но и в научном, техническом и торговом сотрудничестве с зарубежными странами; создание систем взаимосвязанных эталонов в области воспроизведения основных и важнейших производных (базовых) единиц физических величин на основе использования фундаментальных физических констант и стабильных физических эффектов и явлений.

В случае финансирования реализации мероприятий программы ожидаются следующие важнейшие результаты:

- повышения точности воспроизведения и передачи размеров единиц величин в среднем в 3-5 раз;

- расширения диапазонов измерений на порядок и более;

- увеличения производительности поверочных работ в 1,5-2 раза;

- повышения уровня метрологического обеспечения на приоритетных направлениях науки, техники и технологий;

- обеспечение адекватности мировому уровню калибровочных и измерительных возможностей.